## 变电站
变电站 | 电压kV | 主变台数 | 主变容量MVA | 正常电源
江洲变 | 220 | 2 | 360 | 220kV主网
城东变 | 110 | 2 | 100 | 江东线
临江变 | 110 | 1 | 40 | 江临线
高新变 | 110 | 2 | 126 | 东高线

## 主变
设备 | 所属变电站 | 容量MVA | 电压 | 备注
江洲变1号主变 | 江洲变 | 180 | 220/110kV
江洲变2号主变 | 江洲变 | 180 | 220/110kV
城东变1号主变 | 城东变 | 50 | 110/10kV | 2026年3月最大负载率92%
城东变2号主变 | 城东变 | 50 | 110/10kV
临江变1号主变 | 临江变 | 40 | 110/10kV
高新变1号主变 | 高新变 | 63 | 110/10kV
高新变2号主变 | 高新变 | 63 | 110/10kV | 2026-03-12油色谱乙炔未检出

## 线路
线路 | 电压kV | 长度km | 起点 | 终点 | 方式
江东线 | 110 | 14.6 | 江洲变 | 城东变 | 运行
江临线 | 110 | 18.2 | 江洲变 | 临江变 | 运行
东高线 | 110 | 9.4 | 城东变 | 高新变 | 运行
临高线 | 110 | 11.8 | 临江变 | 高新变 | 热备用

## 馈线
馈线 | 电压kV | 变电站 | 母线 | 额定电流A | 供电范围
城东Ⅰ回 | 10 | 城东变 | 10kVⅠ段 | 320 | 城东工业园