第一种工作票

编号：2026-03-CD-017

单位：江洲市供电公司城东供电中心

工作地点：城东变1号主变

工作任务：春检，含套管清扫和油温计校验。

停电范围

城东变1号主变三侧。

安全措施

1. 断开1号主变三侧断路器及相应隔离开关。

2. 三侧分别验电。

3. 按票面位置装设接地线。

4. 设置遮栏和“在此工作”标示。

许可开工前，停电、验电、接地三项都要完成。

相关设备状态

该主变2026年3月最大负载率92%，已按重载记录。检修安排避开工业园午间负荷。临高线本次不操作。