## 主变负载
设备 | 额定容量MVA | 最大视在功率MVA | 最大负载率% | 发生时间 | 持续时间 | 定级
城东变1号主变 | 50 | 46 | 92 | 2026-03-18 11:20 | 超过2小时 | 重载
城东变2号主变 | 50 | 31 | 62 | 2026-03-18 11:20 |  | 正常
江洲变1号主变 | 180 | 96 | 53 | 2026-03-18 11:05 |  | 正常
临江变1号主变 | 40 | 22 | 55 | 2026-03-12 19:40 |  | 正常
高新变1号主变 | 63 | 34 | 54 | 2026-03-18 15:10 |  | 正常
高新变2号主变 | 63 | 29 | 46 | 2026-03-18 15:10 |  | 正常

## 线路负荷
线路 | 方式 | 最大有功MW | 发生时间
江东线 | 运行 | 41 | 2026-03-18 11:20
江临线 | 运行 | 23 | 2026-03-12 19:40
东高线 | 运行 | 27 | 2026-03-18 15:10
临高线 | 热备用 | 0

## 馈线电流
馈线 | 额定电流A | 最大电流A | 负载率% | 发生时间
城东Ⅰ回 | 320 | 286 | 89 | 2026-03-18 11:30